**02.04.2021 г. «Информация о работах, проведенных на доме (ул. Сумская 130 Г) в период с 29.03.2021г. по 02.04.2021г.»**

**Уважаемые жители дома!
В Вашем доме 29.03.2021г. по 02.04.2021г. проведены следующие работы:**

* **в местах общего пользования и технических помещениях дома проведена плановая регулировка петель и доводчиков дверей;**
* **в паркинге дома проведена плановая регулировка петель и доводчиков дверей;**
* **в подвалах дома под.1-3 проведена профилактическая прочистка и промывка лежаков внутридомовой канализации и выпусков в канализационные колодцы;**
* **проведена профилактическая прочистка и промывка лотков и колодцев - 9 шт. наружной канализации дома под.1-3;**
* **в санузле обслуживающего персонала и охраны заменено крепление крышки унитаза;**
* **заменена кнопка электромагнитного замка «Визит» на калитке в ограждении придомовой территории;**
* **в местах общего пользования, технических помещениях дома и на придомовой территории проведен плановый осмотр состояния светильников и замена ламп;**
* **в холлах 8-го этажа,под.1 и 2-го этажа, под.2 заменены датчики движения. в паркинге дома проведен плановый осмотр состояния светильников и замена ламп;**
* **в холлах этажей дома под.1-3 проведено плановое обслуживание распределительных этажных шкафов - 42 шт ( уборка пыли , подтяжка бандажей и болтов, обтяжка контактных соединений и пр.);**
* **проведено плановое обслуживание электрощитовых дома -2 шт ( уборка пыли в вводно - распределительных устройствах , подтяжка бандажей и болтов, обтяжка контактных соединений и пр.);**
* **на придомовой территории дома (гостевая стоянка) заменен разбитый светильник наружного освещения «Шар» -1 шт.**