**Информация о работах, проведенных на доме ( ул.Культуры, 20 В) в период с 17.05.21 по 21. 05.21 :**

* В холле «0»-го этажа дома устранена причина течи на лежаке системы водяного пожаротушения;
* в подвале дома устранена причина течи на стояке горячего водоснабжения нижней зоны №5.