**Информация о работах, проведенных на доме ( ул.Минская,49) в период с 17.05.21 по 21. 05.21 :**

В насосной дома заменены повреждённые мембраны в баках - гидроаккумуляторах холодного водоснабжения нижней зоны 300л -2 шт.