**Информация о работах, проведенных на доме ( ул.Минская,49) в период с 10.05.21 по 14.05.21 :**

**В насосной дома проведена подкачка компрессором давления в баках-гидроаккумуляторах системы холодного водоснабжения верхней зоны дома - 0,3 м.куб.- 2 шт.**