**Информация о работах, проведенных на доме ( ул.Тринклера 9) в период с 26.04.21 по 30 04.21 :**

**Уважаемые жильцы дома, 26.04.21 в период с 26.04.21 по 30 04.21 проведены следующие работы:**

* в насосной дома проведена подкачка компрессором давления в расширительном баке системы холодного водоснабжения верхней зоны дома - 0,3 м.куб.- 1 шт;
* в котельной дома проведена подкачка компрессором давления в компенсационном баке системы отопления дома - 0,5 м.куб.- 1 шт**.**