**Информация о работах, проведенных на доме ( ул.Александровский ,67) в период с 07.06.21 по 11.06.21 :**

 **Уважаемые жильцы дома, 07.06.21 в период с 07.06.21 по 11.06.21 проведены следующие работы:**

* в топочной дома на лежаке водоснабжения на поливочный выпуск заменен дренажный кран ½»- 1 шт;
* в насосной дома проведена подкачка компрессором давления в баке-гидроаккумуляторе системы холодного водоснабжения дома - 0,2 м.куб.