**Информация о работах, проведенных на доме ( ул.Александровский ,69 Д) в период с 07.06.21 по 11.06.21 :**

 **Уважаемые жильцы дома, 07.06.21 в период с 07.06.21 по 11.06.21 проведены следующие работы:**

* в насосной дома проведена подкачка компрессором давления в баках-гидроаккумуляторах системы холодного водоснабжения дома - 0,5 м.куб.- 2 шт;
* в подвале дома под.№3 на стояке горячего водоснабжения №10 заменен дренажный кран ½»- 1 шт**.**