**Информация о работах, проведенных на доме ( ул.Ляпунова,16) в период с 31.05.21 по 04.06.21 :**

**Уважаемые жильцы дома, 31.05.21 в период с 31.05.21 по 04.06.21 проведены следующие работы:**

**в котельной дома прочищены и промыты фильтры на рециркуляции горячей воды - ф32 резьбовыйвый-1 шт, на подаче исходной холодной воды на теплообменник- ф40 резьбовый -1 шт , на линии подмеса горячей воды после баков - ф 50 резьбовый-1 шт., на подаче отопления с рамки на квартиры, нежилые помещения и места общего пользования - ф65 фланцевые -3 шт.**