**Информация о работах, проведенных на доме (Сумская,130 Г) в период с 28.06.21 по 02.07.21 :**

 **Уважаемые жильцы дома, в период с 28.06.21 по 02.07.21 проведены следующие работы:**

* **в подвале дома под.№3 установлен и подключен в работу дренажный насос;**
* **в насосной дома проведена подкачка компрессором давления в баке-гидроаккумуляторе системы холодного водоснабжения дома - 0,5 м.куб.**