**Информация о работах, проведенных на доме ( ул.Ак.Павлова,158) в период с 26.07.21 по 30.07.21 :**

 **Уважаемые жильцы дома, в период с 26.07.21 по 30.07.21 :**

**проведены следующие работы:**

* **корп.№1 на дверях выхода на пожарную лестницу 5,6 и 7-го этажа установлены доводчики.**
* **корп.№2 на входной двери в помещение серверной дома заменен повреждённый цилиндр замка .**
* **на придомовой территории дома корп.1,2 проведен покос травы на газонах и по периметру дома .**
* **корп.1,2 в индивидуальных тепловых пунктах дома на коллекторах горячего водоснабжения проведена ревизия фланцевых соединений.**
* **в паркинге дома проведен плановый осмотр состояния светильников .**
* **корп.№1, корп.№2 проведено плановое обслуживание электрощитовых дома ( уборка пыли в вводно-распределительных устройствах и в шкафах , подтяжка бандажей и болтов, обтяжка контактных соединений и пр.) .**
* **корп.1,2 в местах общего пользования и технических помещениях дома проведен плановый осмотр состояния светильников и замена ламп .**
* **корп. №2 в лифтовом холле 14-го этажа заменена светодиодная панель 1200х300 мм. - 1 шт.**