**Информация о работах, проведенных на доме ( Культуры,22-Б ) в**

**период с 16.08.21 по 20.08.21 :**

**Уважаемые жильцы дома, в период с 16.08.21 по 20.08.21 :**

**проведены следующие работы:**

* **на придомовой территории , в местах общего пользования и технических помещениях дома корп.1,2 проведен плановый осмотр состояния светильников и замена ламп и стартёров.**
* **в паркинге дома проведен плановый осмотр состояния светильников и замена ламп.**
* **проведено плановое обслуживание электрощитовых дома- 2 шт. ( уборка пыли в вводно-распределительных устройствах , подтяжка бандажей и болтов, обтяжка контактных соединений и пр.) .**
* **в насосной дома на вводе холодного водоснабжения в дом заменен участок трубопровода ф 159 -0,6 м ( узел с врезкой) , фланцы ф 150- 2 шт. и перекрывающие задвижки ф 150 – 2 шт.**
* **в паркинге дома проведена плановая регулировка петель и доводчиков дверей.**
* **на въезде на придомовую территорию дома дополнительно закреплёны две секции ограничителя скорости движения автотранспорта.**
* **в подвале дома корп. № 1 ,корп.№2 проведена профилактическая прочистка и промывка лежаков внутридомовой канализации , выпусков в канализационные колодцы и очистка дренажных приямков - 11 шт.**
* **проведена профилактическая прочистка и промывка лотков и колодцев – 6 шт. наружной канализации дома корп. № 1, №2 .**
* **на придомовой территории дома проведена подрезка кустарников.**
* **на придомовой территории дома проведен покос травы на газонах и по периметру дома .**
* **в мусорокамере дома корп.№2 на выпуске холодного водоснабжения заменен перекрывающий кран 1/2»- 1 шт.**