**Информация о работах, проведенных на доме ( Целиноградская,50-Е ) в**

**период с 16.08.21 по 20.08.21 :**

**Уважаемые жильцы дома, в период с 16.08.21 по 20.08.21 :**

**проведены следующие работы:**

* **устранена причина течи на теплообменнике горячего водоснабжения дома .**
* **в местах общего пользования и технических помещениях дома проведен плановый осмотр состояния светильников и замена ламп .**
* **проведено плановое обслуживание электрощитовой дома ( уборка пыли в вводно-распределительных устройствах , подтяжка бандажей и болтов, обтяжка контактных соединений и пр.) .**
* **под.1-2, в холлах 1-9-го этажа проведено плановое обслуживание распределительных этажных шкафов – 28 шт -уборка пыли в шкафах , подтяжка бандажей и болтов, обтяжка контактных соединений и пр. ( 6 шт.- нет доступа).**