**Информация о работах, проведенных на доме (Тринклера,9) в период с 26.07.21 по 30.07.21 :**

 **Уважаемые жильцы дома, в период с 26.07.21 по 30.07.21 :**

**проведены следующие работы:**

* **в подвале дома устранена причина течи на лежаке подачи горячего водоснабжения на нижнюю зону ф100.**
* **проведено плановое обслуживание электрощитовой дома ( уборка пыли в вводно-распределительных устройствах , подтяжка бандажей и болтов, обтяжка контактных соединений и пр.) .**
* **в местах общего пользования и технических помещениях дома проведен плановый осмотр состояния светильников , замена ламп и стартёров .**
* **в паркинге дома проведен плановый осмотр состояния светильников и замена ламп .**
* **в местах общего пользования и технических помещениях дома проведена плановая регулировка петель и доводчиков дверей .**
* **в паркинге дома проведена плановая регулировка петель и доводчиков дверей .**
* **проведена плановая мойка с 2-х сторон остекления над дверями выходов из неотапливаемой лестничной клетки дома на холодные зоны 2-26 этаж -25 шт. и окон котельной.**