**Информация о работах, проведенных на доме по адресу ( Александровский, 69-Д) в период с 20.09.21 по 25.09.21 :**

**Уважаемые жильцы дома, в период с 20.09.21 по 25.09.21 проведены следующие работы:**

* **проведено плановое обслуживание электрощитовой дома ( уборка пыли в вводно-распределительных устройствах, подтяжка бандажей и болтов, обтяжка контактных соединений и пр.).**
* **в местах общего пользования и технических помещениях дома проведен плановый осмотр состояния светильников освещения и замена ламп, под. № 2 в светильнике освещения 8-го этажа заменен держатель ламп.**
* **на дворовом фасаде дома на входе в подвал под. 2-3 на проводе подключения выключателя освещения заменена гофротруба - 1,5 м.**
* **в местах общего пользования и технических помещениях дома проведена плановая смазка замков, регулировка фурнитуры окон, петель и доводчиков дверей.**
* **на входной двери в подвал под. № 4 заменен повреждённый цилиндр замка.**