**Информация о работах, проведенных на доме ( Культуры, 20-В ) в**

**период с 13.09.21 по 17.09.21 :**

**Уважаемые жильцы дома, в период с с 13.09.21 по 17.09.21:**

**проведены следующие работы:**

* **в паркинге дома проведена плановая очистка от песка и ила ливнеприёмников, дренажных лотков и приямка.**
* **очищены от мусора козырьки и водоприемные воронки козырьков над входами в дом со стороны лицевого и дворового фасадов.**
* **в котельной дома заменённые трубопроводы горячего водоснабжения дома заизолированы теплоизоляцией: ф32мм-5,5м, ф40- 33 м., ф63 мм-14 м.**
* **в подвале дома устранена причина течи на стояке подачи горячего водоснабжения на верхнюю зону ф 76мм.**
* **в подвале и в котельной дома заменён трубопровод подачи холодного водоснабжения на поливочный выпуск на фасаде котельной.**