**Информация о работах, проведенных на доме ( Культуры,22-В) в**

**период с 06.09.21 по 10.09.21 :**

**Уважаемые жильцы дома, в период с с 06.09.21 по 10.09.21:**

**проведены следующие работы:**

* **на фасаде дома, под. № 1 на подающем газопроводе в котельную на фланцевом соединении задвижки заменены крепёжные болты, гайки и шайбы – 5 комплектов.**
* **под. № 1 в холлах 7 и 19-го этажа и под.№2 в холле 20-го этажа в светильниках освещения заменены лампы и стартёры.**
* **в котельной дома заменён обратный клапан на системе подпитки внутрикотлового контура ф 1»-1 шт.**
* **в паркинге дома проведена плановая ревизия дверных ручек, регулировка петель и доводчиков дверей.**
* **в местах общего пользования и технических помещениях дома под.1 ,2 проведена плановая ревизия дверных ручек, регулировка петель и доводчиков дверей.**
* **в подвале дома, под. 1, под. 2 проведена профилактическая прочистка и промывка лежаков канализации, выпусков в канализационные колодцы и очистка дренажных приямков - 9 шт.**
* **проведена профилактическая прочистка и промывка лотков и колодцев – 7 шт. наружной канализации дома под.1,2 .**
* **под. № 1 в холлах 12-22 - го этажа проведено плановое обслуживание распределительных этажных шкафов – 22 шт. (визуальный осмотр, уборка пыли , подтяжка бандажей и болтов, обтяжка контактных соединений и пр.).**