**Информация о работах, проведенных на доме ( Минская,49) в**

**период с 30.08.21 по 04.09.21 :**

**Уважаемые жильцы дома, в период с с 30.08.21 по 04.09.21:**

**проведены следующие работы:**

* **под. №1 заменены светодиодные панели 1200х300 мм. в холлах 4,6,8 и 16-го этажа - 4 шт.**
* **под. №1 заменены светодиодные панели 600х600 мм. в лифтовых холлах 3 и 4-го этажа - 2 шт.**
* **на придомовой территории, в местах общего пользования и технических помещениях дома под. 1, 2 проведен плановый осмотр состояния светильников и замена ламп.**
* **проведено плановое обслуживание электрощитовых дома под.№1, №2. (уборка пыли в вводно - распределительных устройствах, подтяжка бандажей и болтов, обтяжка контактных соединений и пр.).**
* **в паркинге дома проведен плановый осмотр состояния светильников .**
* **в холлах 2-17- го этажа, под.1 и 2 - 17 - го этажа, под. №2 проведено плановое обслуживание распределительных этажных шкафов - 64 шт. (уборка пыли, подтяжка бандажей и болтов, обтяжка контактных соединений и пр.).**
* **под. №2 устранён засор бытовым мусором лежака внутридомовой канализации (левая сторона – однокомнатные квартиры) .**