**Информация о работах, проведенных на доме ( Тринклера,9 ) в**

**период с 13.09.21 по 17.09.21 :**

**Уважаемые жильцы дома, в период с 13.09.21 по 17.09.21:**

**проведены следующие работы:**

* **в подвале и в котельной дома устранены причины течи на лежаке подачи холодного водоснабжения на нижнюю зону ф 100 и на стояке рециркуляции горячего водоснабжения верхней зоны.**
* **в санузле обслуживающего персонала и охраны в бачке унитаза заменен смывной механизм.**