**Информация о работах, проведенных на доме по адресу (Александровский,67) в период с 04.10.21 по 08.10.21 :**

**Уважаемые жильцы дома, в период с 04.10.21 по 08.10.21 проведены следующие работы:**

* **в помещении насосной устранена причина течи на лежаке подачи холодного водоснабжения на дом ф 90.**