**Информация о работах, проведенных на доме по адресу ул. Архитектора Алёшина, 5 в период с 01.11.21 по 06.11.21:**

**Уважаемые жильцы дома, в период с 01.11.21 по 06.11.21 проведены следующие работы:**

* **в местах общего пользования и технических помещениях дома проведен плановый осмотр состояния светильников освещения и замена ламп, под. №4 в светильнике освещения на входе в подвал заменен держатель ламп.**
* **проведено плановое обслуживание электрощитовых дома - 2 шт. (уборка пыли в вводно-распределительных устройствах, подтяжка бандажей и болтов, обтяжка контактных соединений и пр.).**
* **в местах общего пользования и технических помещениях дома под. №1-4 проведена плановая регулировка фурнитуры окон, петель и доводчиков дверей.**
* **в местах общего пользования дома под. №1-4 очищена от загрязнений и обработана смазкой уплотнительная резина оконных заполнений - 89 шт.**
* **на техническом этаже дома под. №1-4 закрыты на время отопительного сезона слуховые окна-16 шт.**
* **под. №1-4 очищены пылесосом от загрязнений направляющие открывания дверей лифтов 1-9 эт. - 36 шт.**
* **под. №1-4, проведена мойка фрамуг с двух сторон над входными дверями в подъезды, в мусорокамеры и подвалы - 12 шт.**