**Информация о работах, проведенных на доме по адресу ул. Сумская, 130-Г в период с 30.11.21 по 25.12.21:**

**Уважаемые жильцы дома, в период с 30.11.21 по 25.12.21 проведены следующие работы:**

* **в подвалах дома под. № 1-3 проведена профилактическая прочистка и промывка лежаков внутридомовой канализации и выпусков в канализационные колодцы.**
* **проведена профилактическая прочистка и промывка лотков и колодцев - 9 шт. наружной канализации дома под. № 1-3.**
* **в местах общего пользования, технических помещениях дома и на придомовой территории проведен плановый осмотр состояния светильников и замена ламп.**
* **в санузла МОП и охраны в холле 1-го этажа заменены светодиодные панели 600х600 мм. - 2 шт.**
* **в паркинге дома проведен плановый осмотр состояния светильников и замена ламп.**
* **проведено плановое обслуживание электрощитовых дома - 2 шт. (уборка пыли в вводно - распределительных устройствах, подтяжка бандажей и болтов, обтяжка контактных соединений и пр.).**
* **в холлах этажей дома под. № 1-3 проведено плановое обслуживание распределительных этажных шкафов - 42 шт. (уборка пыли пылесосом, подтяжка бандажей и болтов, обтяжка контактных соединений и пр.).**
* **выполнены работы по ремонту отводного блока пассажирского лифта под. №3 с заменой двух подшипников и ремонт блока системы позиционированния пассажирского лифта под. №1.**