**Информация о работах, проведенных на доме по адресу ул. Тринклера, 9 в период с 13.12.21 по 19.12.21:**

**Уважаемые жильцы дома, в период с 13.12.21 по 19.12.21 проведены следующие работы:**

* **в местах общего пользования и технических помещениях дома проведен плановый осмотр состояния светильников, замена ламп и стартёров. В холле 17-го этажа отремонтирован светильник с заменой ламподержателя;**
* **в паркинге дома проведен плановый осмотр состояния светильников и замена ламп;**
* **проведено плановое обслуживание электрощитовой дома (уборка пыли в вводно-распределительных устройствах, подтяжка бандажей и болтов, обтяжка контактных соединений и пр.);**
* **в паркинге дома проведена плановая очистка и промывка от песка и ила дренажных лотков, приямков и ливнеприёмников;**
* **в паркинге дома проведена плановая смазка замков, регулировка петель и доводчиков дверей;**
* **на первой входной двери в дом со стороны лицевого фасада заменены доводчик и верхний и нижний шпингалеты;**
* **в местах общего пользования и технических помещениях дома проведена плановая смазка замков , регулировка петель и доводчиков дверей;**
* **на кровле дома восстановлена нижняя петля на металлической входной двери в машинное помещение лифтов (сварка);**
* **в холлах 2, 4, 5, 7, 9 – 13, 17 – 20, 23 и 25-го этажа заменены плиты подвесных потолков 1200х600 – 15 шт. (23 места);**
* **в холле 24-го этажа дома устранены причины течи на лежаке спринклерной системы ф1» и на стояке горячего водоснабжения ф11/4».**