**Информация о работах, проведенных на доме по адресу ул. Культуры, 22-Б в период с 17.01.2022 по 23.01.2022:**

**Уважаемые жильцы дома, в период с 17.01.2022 по 23.01.2022 проведены следующие работы:**

* **в подвале дома корп. №1 (правая сторона) устранён засор бытовыми отходами лежака внутридомовой канализации и очищены от стоков дренажные приямки;**
* **корп. №1, заменена ручка на двери выхода из холла 3-го этажа на холодную зону (правая сторона);**
* **в паркинге дома проведена плановая регулировка петель и доводчиков дверей;**
* **в местах общего пользования и технических помещениях дома корп.№1, №2 проведена плановая регулировка петель и доводчиков дверей;**
* **в подвале дома корп. №1, корп. №2 проведена профилактическая прочистка и промывка лежаков внутридомовой канализации, выпусков в канализационные колодцы и очистка дренажных приямков - 11 шт.;**
* **проведена профилактическая прочистка и промывка лотков и колодцев – 6 шт. наружной канализации дома корп. № 1, №2;**
* **корп. №2 в подвале дома устранена причина течи на лежаке подачи горячего водоснабжения на стояк №1 ф 60 мм;**
* **корп. 1 -15 этаж и корп. 2 -16 этаж заменены стеклопакеты в дверных полотнах вторых дверей выходов из холлов этажей на холодные зоны;**
* **корп.1 -19 этаж и корп. 2 -18 этаж заменены замки на первых дверях выходов из холлов этажей на холодные зоны;**
* **корп. №1 установлен отсутствующий доводчик двери лифтового холла 14-го этажа;**
* **корп. №2 установлен отсутствующий замок в двери лифтового холла 13-го этажа;**
* **корп. №2 дополнительно закреплена в проёме коробка входной двери из холодной зоны 17-го этажа на лестничную клетку;**
* **в подвале дома корп. №2 заменена перекрывающая задвижка Ф50 на стояке горячего водоснабжения нижней зоны №2;**
* **на техническом этаже дома корп. №2 заменена перекрывающая задвижка Ф50 на стояке горячего водоснабжения верхней зоны №2;**
* **корп. №2 заменена балка на пассажирском лифте 400кг.**