**Информация о работах, проведенных на доме по адресу ул. Ляпунова, 16 в период с 28.12.21 по 31.12.21:**

**Уважаемые жильцы дома, в период с 28.12.21 по 31.12.21 проведены следующие работы:**

* **в котельной дома:**

**-на лежаке обрата теплоносителя на теплообменники заменена врезка под развоздушник ф ½»;**

**-на теплообменнике №1 заменена врезка для подключения бустера для промывки от накипи;**

**-на лежаке обрата теплоносителя на теплообменнике заменен развоздушиваюший клапан на развоздушник автоматический Spirotop ½» - 1 шт.**