**Інформація щодо робіт, проведених у будинку за адресою пр. Олександрівський, 69-Д у період з 16.01.2023 по 22.01.2023:**

**Шановні мешканці будинку, у період з 16.01.2023 по 22.01.2023 проведено такі роботи:**

* **проведено роботи з нормалізації роботи системи гарячого водопостачання під'їзду №4 (пролив, розповітрювання стояків на технічному поверсі та у підвалі);**
* **у насосній будинку усунуто причину течі на різьбовому з'єднанні обв'язки баку – гідроакумулятора водопостачання;**
* **проведено роботи з нормалізації роботи системи гарячого водопостачання під'їзду №1 (пролив, розповітрювання стояків на технічному поверсі та у підвалі);**
* **на технічному поверсі будинку під. №2 замінено перекриваючі крани на стояках гарячого водопостачання №5,6 ф40 мм-2 шт.**